## Sheet1
附件2
中小企业公共服务仪器设备情况表
填报单位： 联系人： 联系电话：
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 性能指标 | 数量 | 服务收费标准 | 设备联系人 | 联系方式 | 备注及说明
1 | 高效液相色谱仪 | ALLIANCE E2695 | 流动相数量：1-4； 流量范围：0.000和0.010-10.000ml/min，0.001ml/min增量； 典型运行流量范围：0.050 -5.000ml/min，0.001ml/min增量； 流量精度：<0.075RSD或0.02min；流量准确度：±1%或10ul/min；最大运行压力：34.5MPa； 压力脉冲：<2.5%（1ml/min，脱气甲醇，后压1700psi）； 梯度范围：0-100%，0.1%增量； 梯度准确度：±0.5%； 梯度精度：<0.15%RSD或0.02min；进样线性范围：相关系数大于0.999（0.1-100ul）。 柱温箱：室温上5-60℃，1℃增量（可选）
2 | 荧光定量PCR仪 | ABI-7500 | 热循环系统，加热冷却方式为半导，温度范围4℃-99.9℃。样品系统，适用单管、8联管和96孔板，无需适配器或者辅助器，保证实验结果，硬件可以升级至快速模,软件支持Rox荧光校正去除误差，机械设计应使样品无需移动，反应后可降温至4℃保存，PCR实验结束后可马上得到定量结果，无需电泳分析，无需纯化PCR产物。可升级为快速反应模式。荧光系统， 通用各种知名品牌荧光染料，光学系统，激发光源为卤钨灯或LED光源，滤光系统为五色光源滤光片结合荧光滤光，检测系统为CCD摄像机成像，实时动态检测，动态显示，可同时检测5种荧光染料。检测性能：能检测到≤10个拷贝数的模板，置信度99.7%，线形范围在109以上。分析功能，能进行绝对和相对定量，可同时对无限个数据进行分析、比对和作柱形图、一个反应中能进行多重定量，运用多色荧光校正技术，去除不同荧光之间的干扰、软件系统包括有绝对定量和相对定量软件，并有荧光校正软件、有正版primer express引物探针软件，可用于PCR引物，巢式PCR，多重PCR引物，RT-PCR引物的设计和自动测试。
注：1.若服务收费标准无法明确可填写“面议”。2.设备的性能指标需详细填写，具体可参考以上模板。3.如无法向中小企业开放的仪器设备请不要填写。